Опросный лист

Основные исходные данные для составления коммерческого предложения

по оборудованию компенсации реактивной мощности

Реквизиты предприятия:

•наименование  __________________________________________________________________________

•адрес  __________________________________________________________________________________

•телефоны  ______________________________________________________________________________

•e-mail, факс _____________________________________________________________________________

•контактное лицо: Ф. И. О __________________________________________________________________

| Количество, шт. |  |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение, кВ |  |
| Номинальный ток, А |  |
| Номинальная мощность установки, кВАр |  |
| Количество ступеней |  |
| Регулирование: нерегулируемая или автоматическая |  |
| Шаг регулировки в автоматическом режиме: * |  |
| Наличие разъединителя |  |
| Максимальное значение полной мощности нагрузки, кВА |  |
| Максимальное значение активной мощности нагрузки, кВт |  |
| Максимальное значение реактивной мощности нагрузки, кВар |  |
| Характер нагрузки: Двигатель, ЧРП, индукционная печь, другое |  |
| Существующий cosφ сети |  |
| Желаемый cosφ сети |  |
| Наличие гармоник тока в сети: №3___%, №5___%,№7___%, №9___% |  |
| Наличие гармоник напряжения в сети: №3___%, №5___%,№7___%, 9___% |  |
| Климатическое исполнение У1, У3, ХЛ1, ХЛ3, УХЛ3, УХЛ4, УХЛ2 |  |
| Температурный диапазон эксплуатации установки |  |
| Защищенность: IP |  |
| Исполнение: навесное или напольное |  |
| Подключение вводного кабеля: верхнее или нижнее |  |
| Ограничения по габаритам |  |
| Адрес места доставки |  |
| Способ доставки: (самовывоз, транспортная компания) |  |
| Дополнительные требования: |  |

*шаг регулирования установки при изготовлении может корректироваться по оптимальности изготовления                 в сторону уменьшения для более качественной работы оборудования